## Preventivas
LINHA | NOTA | TIPO | DATA PROG | MP | LOCAL | DESCRIÇÃO | PRAZO | NOTA DP
1 | 200052134 | EP | 03/06/2022 | P0 | CCO | CB - SIST 48 VCC - TEL-RI48V/100A (2)-MP | 2022-08-17
1 | 200052135 | EP | 03/06/2022 | P0 | CCO | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/20 -MP | 2022-08-17
1 | 200052136 | EP | 03/06/2022 | P0 | CCO | CB - SIST 125 - CBTC-TEC TCKR 125V-12-MP | 2022-08-17
1 | 200010275 | EP | 15/03/2022 | P2 | PAT | CB - JLW FA 24 VCC -BLH-24V/60 E. AME-MP | 2022-08-18
1 | 200010278 | EP | 15/03/2022 | P2 | PAT | CB - KM KMT 48 VCC - BLH-48V/100A-MP | 2022-08-18
1 | 200010279 | EP | 15/03/2022 | P2 | PAT | CB - JLW NC 80 VCC -BLH-80/100 EMP YA-MP | 2022-08-18
1 | 200010283 | EP | 15/03/2022 | P2 | LIB | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/150 -MP | 2022-08-18
2 | 200010292 | EP | 15/03/2022 | P2 | VPT | CB - SIST 125 VCC - 1E2 125/200A AUX -MP | 2022-08-18
3 | 200010294 | EP | 15/03/2022 | P2 | BAS | CB - SIST 125 VCC - 1/2 AUX RI125VB -MP | 2022-08-18
1 | 200010319 | EP | 15/03/2022 | P1 | LIB | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-08-18
1 | 200053810 | EP | 06/06/2022 | P0 | CCO | CB - SIST 24 VCC - RG - 3BTUZ 24/15 -MP | 2022-08-20
3 | 200053811 | EP | 06/06/2022 | P0 | PEN | CB - SIST 125 VCC - 1/2 AUX RI125VB -MP | 2022-08-20
1 | 200053812 | EP | 06/06/2022 | P0 | PSO | BAT - SIST 48 VCC -TEL-L2-ALC 38 ELEM-MP | 2022-08-20
2 | 200053857 | EP | 07/06/2022 | P0 | ANR | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-08-21
2 | 200053858 | EP | 07/06/2022 | P0 | ANR | BAT - SIST 240 VCC - CBTC - 120 ELEM-MP | 2022-08-21
2 | 200053859 | EP | 07/06/2022 | P0 | ANR | BAT - SIST 48 VCC - TELEF - 24 ELEM -MP | 2022-08-21
3 | 200054371 | EP | 07/06/2022 | P0 | PEN | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-08-21
3 | 200054372 | EP | 07/06/2022 | P0 | PEN | BAT - SIST 24 VCC - TELEF - 12 ELEM -MP | 2022-08-21
3 | 200013949 | EP | 19/03/2022 | P2 | PIT | CB - SIST RELÓGIOS - UR 24 V/35 A (2)-MP | 2022-08-22
3 | 200013950 | EP | 19/03/2022 | P2 | PIT | CB - SIST 48 VCC - TEL-1/2 48V/25 PR-MP | 2022-08-22
1 | 200014181 | EP | 20/03/2022 | P2 | TRD | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/150 -MP | 2022-08-23
3 | 200014182 | EP | 20/03/2022 | P2 | GBU | CB - SIST 125 VCC - 1/2 AUX RI125VB -MP | 2022-08-23
1 | 200014183 | EP | 20/03/2022 | P1 | TRD | BAT - SIST 240 VCC - CBTC - 120 ELEM-MP | 2022-08-23
15 | 200014184 | EP | 20/03/2022 | P1 | VPM | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-08-23
2 | 200056814 | EP | 13/06/2022 | P0 | TRI | CB - SIST 125 VCC - 1E2 125/200A AUX -MP | 2022-08-27
1 | 200056815 | EP | 13/06/2022 | P0 | CCO | BAT - SIST 408 VCC - UPS 3- 204 ELEM-MP | 2022-08-27
3 | 200056816 | EP | 13/06/2022 | P0 | PEN | BAT - SIST 120 VCC - CBTC- 1X60 ELEM-MP | 2022-08-27
2 | 200057234 | EP | 14/06/2022 | P0 | BGD | CB - SIST 48 VCC-TEL-RI 48 V/50 A (2)-MP | 2022-08-28
2 | 200057235 | EP | 14/06/2022 | P0 | BGD | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-08-28
2 | 200057236 | EP | 14/06/2022 | P0 | BGD | BAT - SIST 240 VCC - CBTC - 120 ELEM-MP | 2022-08-28
1 | 200057238 | EP | 14/06/2022 | P0 | CCO | BAT - SIST 408 VCC - UPS 1- 204 ELEM-MP | 2022-08-28
1 | 200057239 | EP | 14/06/2022 | P0 | PSO | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-08-28
1 | 200057870 | EP | 14/06/2022 | P0 | PSO | BAT - SIST 125 VCC - CBTC - 60 ELEM -MP | 2022-08-28
1 | 200057874 | EP | 14/06/2022 | P0 | WPS | BAT - SIST 125 VCC - 60 ELEMENTOS -MP | 2022-08-28
3 | 200017643 | EP | 26/03/2022 | P2 | ITQ | CB - SIST 24 VCC -TEL-RI 24VB/25A (2)-MP | 2022-08-29
3 | 200017645 | EP | 26/03/2022 | P2 | ITQ | CB - SIST 125 VCC - 1/2 AUX RI125VB -MP | 2022-08-29
15 | 200017883 | EP | 27/03/2022 | P2 | YSL | CB -SIST 125 VCC- 1E2 CIB TOTF 125V/1-MP | 2022-08-30
1 | 200017885 | EP | 27/03/2022 | P1 | TTE | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-08-30
15 | 200017886 | EP | 27/03/2022 | P1 | YSL | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-08-30
2 | 200059802 | EP | 19/06/2022 | P0 | SUM | CB - SIST 125 VCC - 1E2 125/200A AUX -MP | 2022-09-02
1 | 200059886 | EP | 20/06/2022 | P0 | CCO | BAT - SIST RG - ALCALINA 19 ELEM -MP | 2022-09-03
2 | 200059887 | EP | 20/06/2022 | P0 | CNS | BAT - SIST 240 VCC - CBTC - 120 ELEM-MP | 2022-09-03
1 | 200059889 | EP | 20/06/2022 | P0 | VGO | BAT - SIST 120 VCC - CBTC - 60 ELEM -MP | 2022-09-03
1 | 200060255 | EP | 21/06/2022 | P0 | CCO | CB - SIST 24 VCC - TEL-EMERG.24V/120A-MP | 2022-09-04
2 | 200060256 | EP | 21/06/2022 | P0 | TRI | BAT - SIST 48 VCC - TEL - ALC 38 ELEM-MP | 2022-09-04
3 | 200060257 | EP | 21/06/2022 | P0 | BEL | BAT - SIST 24 VCC - TELEF - 12 ELEM -MP | 2022-09-04
2 | 200060258 | EP | 21/06/2022 | P0 | BGD | BAT - SIST 48 VCC - TELEF - 24 ELEM -MP | 2022-09-04
1 | 200060259 | EP | 21/06/2022 | P0 | CCO | BAT - SIST 408 VCC - UPS 2- 204 ELEM-MP | 2022-09-04
2 | 200060760 | EP | 21/06/2022 | P0 | CNS | BAT - SIST 48 VCC - TELEF - 24 ELEM -MP | 2022-09-04
2 | 200060761 | EP | 21/06/2022 | P0 | TRI | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-04
1 | 200020957 | EP | 02/04/2022 | P2 | WAR | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/30 -MP | 2022-09-05
1 | 200020958 | EP | 02/04/2022 | P2 | VMN | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/150 -MP | 2022-09-05
1 | 200021181 | EP | 03/04/2022 | P2 | WCD | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/30 -MP | 2022-09-06
3 | 200021182 | EP | 03/04/2022 | P2 | DEO | CB - SIST 125 VCC - 1/2 AUX RI125VB -MP | 2022-09-06
3 | 200021183 | EP | 03/04/2022 | P1 | CEC | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-06
1 | 200021185 | EP | 03/04/2022 | P1 | SAN | BAT - SIST 120 VCC - CBTC - 60 ELEM -MP | 2022-09-06
1 | 200063185 | EP | 27/06/2022 | P0 | LIB | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/150 -MP | 2022-09-10
3 | 200063186 | EP | 27/06/2022 | P0 | BEL | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-10
1 | 200063187 | EP | 27/06/2022 | P0 | LIB | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-10
3 | 200063599 | EP | 28/06/2022 | P0 | EPB | CB - SIST RG - ARM. RG - FONTE 24 V -MP | 2022-09-11
1 | 200064090 | EP | 28/06/2022 | P0 | CCO | BAT - SIST DE 24 VCC -TEL-ALC 20 ELEM-MP | 2022-09-11
1 | 200064091 | EP | 28/06/2022 | P0 | CCO | BAT - SIST DE 48 VCC -TEL-ALC 38 ELEM-MP | 2022-09-11
3 | 200064092 | EP | 28/06/2022 | P0 | BRE | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-11
3 | 200064093 | EP | 28/06/2022 | P0 | BRE | BAT - SIST 24 VCC - TELEF - 12 ELEM -MP | 2022-09-11
1 | 200064094 | EP | 28/06/2022 | P0 | CCO | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-11
1 | 200064095 | EP | 28/06/2022 | P0 | CCO | BAT - SIST 125 VCC - CBTC - 60 ELEM -MP | 2022-09-11
1 | 200064096 | EP | 28/06/2022 | P0 | CCO | BAT - SIST 240 VCC - CBTC - 120 ELEM-MP | 2022-09-11
2 | 200064097 | EP | 28/06/2022 | P0 | CLI | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-11
2 | 200064098 | EP | 28/06/2022 | P0 | CNS | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-11
1 | 200064099 | EP | 28/06/2022 | P0 | VGO | BAT - SIST 125 VCC - 60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-11
15 | 200024528 | EP | 10/04/2022 | P2 | FJT | CB -SIST 125 VCC-1E2 CIB TOTF 125V/42-MP | 2022-09-13
3 | 200024529 | EP | 10/04/2022 | P1 | BFU | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-13
1 | 200024750 | EP | 10/04/2022 | P1 | TUC | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-13
1 | 200064985 | EP | 01/07/2022 | P0 | WSE | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/30 -MP | 2022-09-14
1 | 200064986 | EP | 01/07/2022 | P0 | BTO | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/150 -MP | 2022-09-14
1 | 200064987 | EP | 01/07/2022 | P0 | PSE | CB - SIST 125 VCC - L1 -3BTUZ 125/150-MP | 2022-09-14
1 | 200066331 | EP | 03/07/2022 | P0 | PAT | CB - JLW FA 24 VCC -BLH-24V/60 E. AME-MP | 2022-09-16
1 | 200066332 | EP | 03/07/2022 | P0 | PAT | CB - KM KMT 48 VCC - BLH-48V/100A-MP | 2022-09-16
1 | 200066333 | EP | 03/07/2022 | P0 | PAT | CB - JLW NC 80 VCC -BLH-80/100 EMP YA-MP | 2022-09-16
1 | 200066334 | EP | 03/07/2022 | P0 | PAT | CB - SIST 125 VCC - OFI-3BTUZ 125/150-MP | 2022-09-16
3 | 200066404 | EP | 04/07/2022 | P0 | BAS | CB - SIST 125 VCC - 1/2 AUX RI125VB -MP | 2022-09-17
1 | 200066405 | EP | 04/07/2022 | P0 | BTO | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-17
2 | 200066406 | EP | 04/07/2022 | P0 | CLI | BAT - SIST 48 VCC - TELEF - 24 ELEM -MP | 2022-09-17
3 | 200066407 | EP | 04/07/2022 | P0 | EPB | BAT - SIST RG - AUTOMOTIVA 2X12 V -MP | 2022-09-17
2 | 200066779 | EP | 05/07/2022 | P0 | CLI | CB - SIST 48 VCC-TEL-RI 48 V/50 A (2)-MP | 2022-09-18
3 | 200067220 | EP | 05/07/2022 | P0 | BAS | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-18
3 | 200067221 | EP | 05/07/2022 | P0 | BAS | BAT - SIST 24 VCC - TEL - AUTO 2X12 V-MP | 2022-09-18
2 | 200067222 | EP | 05/07/2022 | P0 | CLI | BAT - SIST 240 VCC - CBTC - 120 ELEM-MP | 2022-09-18
1 | 200067223 | EP | 05/07/2022 | P0 | JQM | BAT - SIST 125 VCC - 60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-18
1 | 200067225 | EP | 05/07/2022 | P0 | WJQ | BAT - SIST 125 VCC - 60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-18
1 | 200067226 | EP | 05/07/2022 | P0 | YCI | BAT - SIST 125 VCC - 60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-18
15 | 200067786 | EP | 07/07/2022 | P0 | ORT | CB -SIST 125 VCC- 1E2 CIB TOTF 125V/3-MP | 2022-09-20
15 | 200067787 | EP | 07/07/2022 | P0 | VPM | CB -SIST 125 VCC- 1E2 CIB TOTF 125V/3-MP | 2022-09-20
2 | 200069451 | EP | 10/07/2022 | P0 | VPT | CB - SIST 125 VCC - 1E2 125/200A AUX -MP | 2022-09-23
3 | 200070060 | EP | 11/07/2022 | P0 | PDS | BAT - SIST 24 VCC - TEL - AUTO 2X12 V-MP | 2022-09-24
1 | 200070101 | EP | 12/07/2022 | P0 | YCI | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/20 -MP | 2022-09-25
3 | 200070102 | EP | 12/07/2022 | P0 | PSE | CB - SIST 125 VCC - 1/2 AUX RI125VB-MP | 2022-09-25
3 | 200070103 | EP | 12/07/2022 | P0 | YPS | BAT - SIST 125 VCC - ALC 2X96 ELEM -MP | 2022-09-25
1 | 200070104 | EP | 12/07/2022 | P0 | LIB | BAT - SIST 120 VCC - CBTC - 60 ELEM -MP | 2022-09-25
1 | 200070105 | EP | 12/07/2022 | P0 | LUZ | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-25
3 | 200070106 | EP | 12/07/2022 | P0 | PSE | BAT - SIST 120 VCC - CBTC- 1X60 ELEM-MP | 2022-09-25
1 | 200070107 | EP | 12/07/2022 | P0 | PSE | BAT - SIST 125 VCC - L1 - 2X60 ELEM -MP | 2022-09-25
3 | 200070108 | EP | 12/07/2022 | P0 | PSE | BAT - SIST 125 VCC - L3 - 2X60 ELEM -MP | 2022-09-25
2 | 200070109 | EP | 12/07/2022 | P0 | SUM | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-25
2 | 200070690 | EP | 12/07/2022 | P0 | VMD | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-25
2 | 200070691 | EP | 12/07/2022 | P0 | VMD | BAT - SIST 240 VCC - CBTC - 120 ELEM-MP | 2022-09-25
1 | 200070692 | EP | 12/07/2022 | P0 | WSE | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-09-25
15 | 200071770 | EP | 14/07/2022 | P0 | POT | CB -SIST 125 VCC-1E2 CIB TOTF 125V/30-MP | 2022-09-27
3 | 200073001 | EP | 17/07/2022 | P0 | PIT | CB - SIST 24 VCC-OFI-1/2 RI24/50A OFI-MP | 2022-09-30
3 | 200073002 | EP | 17/07/2022 | P0 | PIT | CB - SIST RELÓGIOS - UR 24 V/35 A (2)-MP | 2022-09-30
3 | 200073003 | EP | 17/07/2022 | P0 | PIT | CB - SIST 48 VCC - TEL-1/2 48V/25 PR-MP | 2022-09-30
3 | 200073004 | EP | 17/07/2022 | P0 | PIT | CB - SIST 48 VCC - OFI - RI 48VB/50A -MP | 2022-09-30
1 | 200073428 | EP | 18/07/2022 | P0 | TRD | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/150 -MP | 2022-10-01
3 | 200073429 | EP | 18/07/2022 | P0 | GBU | CB - SIST 125 VCC - 1/2 AUX RI125VB -MP | 2022-10-01
1 | 200073430 | EP | 18/07/2022 | P0 | TRD | BAT - SIST 240 VCC - CBTC - 120 ELEM-MP | 2022-10-01
15 | 200073431 | EP | 18/07/2022 | P0 | VPM | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-10-01
1 | 200073988 | EP | 19/07/2022 | P0 | WLU | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/30 -MP | 2022-10-02
3 | 200073989 | EP | 19/07/2022 | P0 | GBU | BAT - SIST 24 VCC - TELEF - 12 ELEM -MP | 2022-10-02
15 | 200073990 | EP | 19/07/2022 | P0 | ORT | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-10-02
15 | 200073991 | EP | 19/07/2022 | P0 | POT | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-10-02
1 | 200073992 | EP | 19/07/2022 | P0 | PPQ | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-10-02
3 | 200073993 | EP | 19/07/2022 | P0 | REP | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-10-02
3 | 200073994 | EP | 19/07/2022 | P0 | REP | BAT - SIST 24 VCC - TELEF - 12 ELEM -MP | 2022-10-02
1 | 200073995 | EP | 19/07/2022 | P0 | TRD | BAT - SIST 125 VCC - 60 ELEMENTOS -MP | 2022-10-02
1 | 200073996 | EP | 19/07/2022 | P0 | WLU | BAT - SIST 125 VCC - 60 ELEMENTOS -MP | 2022-10-02
1 | 200037687 | EP | 07/05/2022 | P2 | VGO | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/150 -MP | 2022-10-10
1 | 200041393 | EP | 14/05/2022 | P2 | WJQ | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/30 -MP | 2022-10-17
1 | 200041394 | EP | 14/05/2022 | P2 | JQM | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/150 -MP | 2022-10-17
2 | 200048998 | EP | 28/05/2022 | P2 | VMD | CB - SIST 125 VCC - 1E2 125/200A AUX -MP | 2022-10-31
1 | 200056163 | EP | 11/06/2022 | P2 | WTT | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/30 -MP | 2022-11-14
1 | 200056164 | EP | 11/06/2022 | P2 | YCE | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/20 -MP | 2022-11-14
1 | 200056165 | EP | 11/06/2022 | P2 | PPQ | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/150 -MP | 2022-11-14
1 | 200056166 | EP | 11/06/2022 | P2 | TTE | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/150 -MP | 2022-11-14
1 | 200059418 | EP | 18/06/2022 | P2 | SAN | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/150 -MP | 2022-11-21
2 | 200059419 | EP | 18/06/2022 | P2 | TTI | CB - SIST 125 VCC - 1E2 125/200A AUX -MP | 2022-11-21
2 | 200060762 | EP | 21/06/2022 | P1 | TRI | BAT - SIST 240 VCC - CBTC - 120 ELEM-MP | 2022-11-24
1 | 200062539 | EP | 25/06/2022 | P2 | JPA | CB - SIST 125 VCC - RI 125 150-250 A -MP | 2022-11-28
1 | 200062860 | EP | 25/06/2022 | P2 | PIG | CB - SIST 125 VCC - RI 125 150-250 A -MP | 2022-11-28
1 | 200062861 | EP | 25/06/2022 | P2 | TUC | CB - SIST 125 VCC - RI 125 150-250 A -MP | 2022-11-28
2 | 200062862 | EP | 25/06/2022 | P2 | AIP | CB - SIST 125 VCC - 1E2 125/200A AUX -MP | 2022-11-28
2 | 200062863 | EP | 25/06/2022 | P2 | SAC | CB - SIST 125 VCC - 1E2 125/200A AUX -MP | 2022-11-28
3 | 200065813 | EP | 02/07/2022 | P2 | ART | CB - SIST 24 VCC -TEL-RI 24VB/25A (2)-MP | 2022-12-05
3 | 200065814 | EP | 02/07/2022 | P2 | ART | CB - SIST 125 VCC - 1/2 AUX RI125VB -MP | 2022-12-05
3 | 200069049 | EP | 09/07/2022 | P2 | VPA | CB - SIST 24 VCC -TEL-RI 24VB/25A (2)-MP | 2022-12-12
3 | 200069440 | EP | 09/07/2022 | P2 | VPA | CB - SIST 125 VCC - 1/2 AUX RI125VB -MP | 2022-12-12
1 | 200072825 | EP | 16/07/2022 | P2 | WPS | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/30 -MP | 2022-12-19
3 | 200072826 | EP | 16/07/2022 | P2 | YVP | CB - SIST 125 VCC - 1/2 AUX RI125VB -MP | 2022-12-19
1 | 200072827 | EP | 16/07/2022 | P2 | PSO | CB -SIST 125 VCC-CBTC-ADELCO CBM-9000-MP | 2022-12-19
2 | 200028458 | ED | 19/04/2022 | 18J | CKB | CB-2 SOBREAQUECENDO | ERRO DE MP
PROGRAMADO FÉRIAS
ATRASADO E FECHADO
REALIZADO E APONTADO
Formulas:
PRAZO = IF([MP]="P1",[DATA PROG]+156,IF([MP]="P0",[DATA PROG]+75,IF([MP]="P2",[DATA PROG]+156,"ERRO DE MP")))

## vencidas
LINHA | NOTA | TIPO | DATA PROG | MP | LOCAL | DESCRIÇÃO | PRAZO | NOTA DP
1 | 200004288 | EP | 21/02/2022 | P0 | SAN | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/150 -MP | 2022-05-07 | 120000269
2 | 200004289 | EP | 21/02/2022 | P0 | TTI | CB - SIST 125 VCC - 1E2 125/200A AUX -MP | 2022-05-02 | 120000351
2 | 200004344 | EP | 21/02/2022 | P0 | BGD | BAT - SIST 48 VCC - TELEF - 24 ELEM -MP | 2022-05-02 | 120000352
1 | 200010280 | EP | 15/03/2022 | P0 | WSE | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/30 -MP | 2022-05-24 | 120000287
1 | 200010281 | EP | 15/03/2022 | P0 | YCI | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/20 -MP | 2022-05-24 | 120000288
1 | 200010287 | EP | 15/03/2022 | P0 | JPA | CB - SIST 125 VCC - RI 125 150-250 A -MP | 2022-05-24 | 120000289
1 | 200010288 | EP | 15/03/2022 | P0 | PIG | CB - SIST 125 VCC - RI 125 150-250 A -MP | 2022-05-24 | 120000290
1 | 200010289 | EP | 15/03/2022 | P0 | TUC | CB - SIST 125 VCC - RI 125 150-250 A -MP | 2022-05-24 | 120000291
15 | 200010298 | EP | 15/03/2022 | P0 | VPM | CB -SIST 125 VCC- 1E2 CIB TOTF 125V/3-MP | 2022-05-24 | 120000292
3 | 200010301 | EP | 15/03/2022 | P0 | YPS | BAT - SIST 125 VCC - ALC 2X96 ELEM -MP | 2022-05-24 | 120000293
1 | 200010317 | EP | 15/03/2022 | P0 | JQM | BAT - SIST 125 VCC - 60 ELEMENTOS -MP | 2022-05-24 | 120000294
1 | 200010318 | EP | 15/03/2022 | P0 | LIB | BAT - SIST 120 VCC - CBTC - 60 ELEM -MP | 2022-05-24 | 120000295
2 | 200010326 | EP | 15/03/2022 | P0 | SUM | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-05-24 | 120000296
1 | 200010327 | EP | 15/03/2022 | P0 | VGO | BAT - SIST 125 VCC - 60 ELEMENTOS -MP | 2022-05-24 | 120000297
2 | 200010328 | EP | 15/03/2022 | P0 | VMD | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-05-24 | 120000298
2 | 200010329 | EP | 15/03/2022 | P0 | VMD | BAT - SIST 240 VCC - CBTC - 120 ELEM-MP | 2022-05-24 | 120000299
1 | 200010330 | EP | 15/03/2022 | P0 | WJQ | BAT - SIST 125 VCC - 60 ELEMENTOS -MP | 2022-05-24 | 120000300
1 | 200010331 | EP | 15/03/2022 | P0 | WSE | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-05-24 | 120000301
1 | 200010332 | EP | 15/03/2022 | P0 | YCI | BAT - SIST 125 VCC - 60 ELEMENTOS -MP | 2022-05-24 | 120000303
1 | 200013483 | EP | 18/03/2022 | P0 | WPS | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/30 -MP | 2022-05-27 | 120000302
3 | 200013484 | EP | 18/03/2022 | P0 | YVP | CB - SIST 125 VCC - 1/2 AUX RI125VB -MP | 2022-05-27 | 120000304
1 | 200013485 | EP | 18/03/2022 | P0 | PSO | CB -SIST 125 VCC-CBTC-ADELCO CBM-9000-MP | 2022-05-27 | 120000305
1 | 200014752 | EP | 21/03/2022 | P0 | PPQ | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-05-30 | 120000306
1 | 200014755 | EP | 21/03/2022 | P0 | TRD | BAT - SIST 125 VCC - 60 ELEMENTOS -MP | 2022-05-30 | 120000307
2 | 200017130 | EP | 25/03/2022 | P0 | PSO | CB - SIST 48 VCC-TEL-RI 48 V/50 A (2)-MP | 2022-06-03 | 120000308
2 | 200017131 | EP | 25/03/2022 | P0 | BGD | CB - SIST 125 VCC - 1E2 125/200A AUX -MP | 2022-06-03 | 120000309
3 | 200018369 | EP | 28/03/2022 | P0 | CEC | CB - SIST 24 VCC -TEL-RI 24VB/25A (2)-MP | 2022-06-06 | 120000310
1 | 200018370 | EP | 28/03/2022 | P0 | CDU | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/150 -MP | 2022-06-06 | 120000311
3 | 200018373 | EP | 28/03/2022 | P0 | CEC | BAT - SIST 24 VCC - TELEF - 12 ELEM -MP | 2022-06-06 | 120000312
2 | 200020455 | EP | 01/04/2022 | P0 | TRI | CB - SIST 48 VCC-TEL-RI 48 V/50 A (2)-MP | 2022-06-10 | 120000313
1 | 200021711 | EP | 04/04/2022 | P0 | CDU | BAT - SIST 125 VCC - 60 ELEMENTOS -MP | 2022-06-13 | 120000314
1 | 200021714 | EP | 04/04/2022 | P0 | SAN | BAT - SIST 125 VCC - 60 ELEMENTOS -MP | 2022-06-13 | 120000315
1 | 200021716 | EP | 04/04/2022 | P0 | WCD | BAT - SIST 125 VCC - 60 ELEMENTOS -MP | 2022-06-13 | 120000316
1 | 200024858 | EP | 11/04/2022 | P0 | JPA | BAT - SIST 120 VCC - CBTC - 60 ELEM -MP | 2022-06-20 | 120000317
1 | 200024859 | EP | 11/04/2022 | P0 | JPA | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-06-20 | 120000318
1 | 200025240 | EP | 11/04/2022 | P0 | PIG | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-06-20 | 120000319
15 | 200028083 | EP | 18/04/2022 | P0 | FJT | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-06-27 | 120000320
1 | 200028086 | EP | 18/04/2022 | P0 | TUC | BAT - SIST 240 VCC - CBTC - 120 ELEM-MP | 2022-06-27 | 120000321
2 | 200030951 | EP | 25/04/2022 | P0 | PTI | CB - SIST 125 VCC - 1E2 125/200A AUX -MP | 2022-07-04 | 120000322
3 | 200033337 | EP | 29/04/2022 | P0 | BAS | CB - SIST 24 VCC -TEL-RI 24VB/25A (2)-MP | 2022-07-08 | 120000323
2 | 200034586 | EP | 02/05/2022 | P0 | PTI | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-07-11 | 120000324
2 | 200035251 | EP | 03/05/2022 | P0 | YTI | CB - SIST 125 VCC - 1E2 125/200A AUX -MP | 2022-07-12 | 120000325
1 | 200037180 | EP | 06/05/2022 | P0 | WJU | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/30 -MP | 2022-07-15 | 120000326
3 | 200037181 | EP | 06/05/2022 | P0 | YPS | CB - SIST 125 VCC - 1/2 AUX RI125VB -MP | 2022-07-15 | 120000327
1 | 200003187 | EP | 16/02/2022 | P1 | CCO | BAT - SIST 408 VCC - UPS 3- 204 ELEM-MP | 2022-07-22
2 | 200003210 | EP | 16/02/2022 | P1 | PSO | BAT - SIST 48 VCC -TEL-L2-ALC 38 ELEM-MP | 2022-07-22 | 120000271
2 | 200003214 | EP | 16/02/2022 | P2 | TRI | CB - SIST 125 VCC - 1E2 125/200A AUX -MP | 2022-07-22 | 120000272
2 | 200003215 | EP | 16/02/2022 | P1 | TRI | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-07-22 | 120000273
3 | 200003237 | EP | 16/02/2022 | P2 | PEN | CB - SIST 125 VCC - 1/2 AUX RI125VB -MP | 2022-07-22 | 120000328
3 | 200003239 | EP | 16/02/2022 | P1 | PEN | BAT - SIST 120 VCC - CBTC- 1X60 ELEM-MP | 2022-07-22 | 120000333
2 | 200038465 | EP | 09/05/2022 | P0 | AIP | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-07-18 | 120000334
2 | 200039169 | EP | 10/05/2022 | P0 | VPT | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-07-19 | 120000335
1 | 200003570 | EP | 21/02/2022 | P1 | CCO | BAT - SIST RG - ALCALINA 19 ELEM -MP | 2022-07-27 | 120000336
2 | 200004284 | EP | 21/02/2022 | P2 | SUM | CB - SIST 125 VCC - 1E2 125/200A AUX -MP | 2022-07-27 | 120000337
2 | 200004346 | EP | 21/02/2022 | P1 | CNS | BAT - SIST 240 VCC - CBTC - 120 ELEM-MP | 2022-07-27 | 120000338
1 | 200004349 | EP | 21/02/2022 | P1 | VGO | BAT - SIST 120 VCC - CBTC - 60 ELEM -MP | 2022-07-27 | 120000339
2 | 200042186 | EP | 16/05/2022 | P0 | CKB | CB - SIST 125 VCC - 1E2 125/200A AUX -MP | 2022-07-25 | 120000340
1 | 200042783 | EP | 17/05/2022 | P0 | YSA | CB - SIST 125 VCC - 3BTUZ 125/20 -MP | 2022-07-26 | 120000341
2 | 200042792 | EP | 17/05/2022 | P0 | SAC | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-07-26 | 120000342
2 | 200042793 | EP | 17/05/2022 | P0 | TTI | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-07-26 | 120000353
2 | 200044709 | EP | 20/05/2022 | P0 | ANR | CB - SIST 48 VCC-TEL-RI 48 V/50 A (2)-MP | 2022-07-29 | 120000343
2 | 200044710 | EP | 20/05/2022 | P0 | ANR | CB - SIST 125 VCC - 1E2 125/200A AUX -MP | 2022-07-29 | 120000344
3 | 200044711 | EP | 20/05/2022 | P0 | CEC | CB - SIST 125 VCC - 1/2 AUX RI125VB -MP | 2022-07-29 | 120000345
2 | 200046705 | EP | 24/05/2022 | P0 | AIP | BAT - SIST 240 VCC - CBTC - 120 ELEM-MP | 2022-08-02 | 120000346
1 | 200046861 | EP | 24/05/2022 | P0 | WJU | BAT - SIST 125 VCC - 60 ELEMENTOS -MP | 2022-08-02 | 120000347
1 | 200046862 | EP | 24/05/2022 | P0 | YSA | BAT - SIST 125 VCC - 60 ELEMENTOS -MP | 2022-08-02 | 120000348
1 | 200049726 | EP | 30/05/2022 | P0 | PSO | BAT - SIST 240 VCC - CBTC - 120 ELEM-MP | 2022-08-08 | 120000349
3 | 200049727 | EP | 30/05/2022 | P0 | YVP | BAT - SIST 125 VCC - 2X60 ELEMENTOS -MP | 2022-08-08 | 120000350
3 | 200013948 | EP | 19/03/2022 | P2 | PIT | CB - SIST 24 VCC-OFI-1/2 RI24/50A OFI-MP | 2022-08-22 | 120000330
3 | 200013951 | EP | 19/03/2022 | P2 | PIT | CB - SIST 48 VCC - OFI - RI 48VB/50A -MP | 2022-08-22 | 120000331
2 | 200010313 | EP | 15/03/2022 | P1 | CLI | BAT - SIST 48 VCC - TELEF - 24 ELEM -MP | 2022-08-18 | 120000332
Formulas:
PRAZO = IF([MP]="P1",[DATA PROG]+156,IF([MP]="P0",[DATA PROG]+75,IF([MP]="P2",[DATA PROG]+156,"ERRO DE MP")))

## Falhas e DDM
Linha | Nota | Tipo | Data abert | Local
3 | 200007527 | EC | 2022-03-08 | BEL | CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS | OUTROS | Alarme leve 24 VCC para o CCO
3 | 200025604 | EC | 2022-04-12 | BEL | CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS | SINAL DEFEITO CARREGADOR NAO REPOE | 24vcc Defeito Retificador intermitente
2 | 200051723 | EC | 2022-06-02 | AIP | CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS | OUTROS | sinaliza "CB Leve CB1 anormal alarmado"
2 | 200039905 | EC | 2022-05-12 | ANR | CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS | CARREGADOR COM DEFEITO | Banco de Baterias c/ Elemento Defeituoso
2 | 200029013 | EC | 2022-04-20 | CNS | CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS | CARREGADOR SINALIZA FALTA CA | CB 1 sinaliza sub tensão CA
3 | 200024301 | EC | 2022-04-09 | REP | CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS | OUTROS | Alarme leve de 24Vcc intermitente
3 | 200064394 | ED | 29/06/2022 | PDS | CB RI 125VB 100A300A (AUX E PRIM L3) | AQUECIDO | Capacitor aquecido |  | 29/06/2022 13:38 - 0325248 - Relatório de inspeção termográfica inserido no portal SMA dia 22/06/2022 http://10.21.241.130:8081/web_portal/principal.php COD: W0622-2-CBI | W0622-2-CBI
3 | 200063989 | ED | 28/06/2022 | PDS | CB RI 125VB 100A300A (AUX E PRIM L3) | AQUECIDO | capacitor aquecido C1 |  | 28/06/2022 15:02 - 0325248 - Relatório de inspeção termográfica inserido no portal SMA dia 22/06/2022 http://10.21.241.130:8081/web_portal/index.php COD W0622-2-ITS | W0622-2-ITS
3 | 200063487 | ED | 27/06/2022 | BRE | CB RI 125VB 100A300A (AUX E PRIM L3) | AQUECIDO | RET 1;grup capa c1 1 e 2°Cap da esq/dir |  | 27/06/2022 14:55 - 0325248 - Relatório de inspeção termográfica inserido no portal SMA dia 27/06/2022 http://10.21.241.130:8081/web_portal/index.php COD W0627-2-CBI | W0627-2-CBI
3 | 200063486 | ED | 27/06/2022 | BRE | CB RI 125VB 100A300A (AUX E PRIM L3) | AQUECIDO | RET 1;grup capacitor c1 7°Cap da esq/dir |  | 27/06/2022 14:54 - 0325248 - Relatório de inspeção termográfica inserido no portal SMA dia 27/06/2022 http://10.21.241.130:8081/web_portal/index.php COD W0627-2-CBI | W0627-2-CBI
3 | 200063485 | ED | 27/06/2022 | BRE | CB RI 125VB 100A300A (AUX E PRIM L3) | AQUECIDO | grup capacitor c1 4°Cap da esq/dir |  | 27/06/2022 14:50 - 0325248 - Relatório de inspeção termográfica inserido no portal SMA dia 27/06/2022 http://10.21.241.130:8081/web_portal/index.php COD W0627-1-CBI | W0627-1-CBI
3 | 200060020 | ED | 20/06/2022 | BFU | CB RI 125VB 100A300A (AUX E PRIM L3) | RESISTOR DEFEIT. | retificador 1 - Resistor queimado |  | 20/06/2022 09:26 - 0325248 - Relatório de inspeção termográfica realizado no dia 30/05/2022 disponível no portal SMA http://sma.metroweb.sp.gov.br/web_portal/portal_preditiva/preditiva_prog.php COD W0530-4-CBI | W0530-4-CBI
3 | 200048528 | ED | 27/05/2022 | YTA | CB RI 125VB 100A300A (AUX E PRIM L3) | RESISTOR DEFEIT. | Resistor com temperatura fora de padrão |  | 27/05/2022 10:06 - 0325248 - Relatório de inspeção termográfica inserido no portal SMA. dia 24/05/2022. COD: W0524-1 | W0524-1
1 | 200029140 | ED | 20/04/2022 | SCZ | CB CIB TOTF 125V 200A EFACEC | AQUECIDO | AQUECIMENTO CONEXÃO SUPERIOR; FUS NH FF2 |  | 20/04/2022 13:56 - 0325248 - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA INSERIDO NO PORTAL SMA DIA 18/04/2022 COD W0418-9 | W0418-9
2 | 200028533 | ED | 19/04/2022 | CKB | CB TPR 125VB 200-350ZN AUX (CKB IMG AIP) | AQUECIDO | CB-2 SOBREAQUECENDO
1 | 200025125 | ED | 11/04/2022 | PSO | CB 3BTUZ 125/150SP (AUXILIAR L1 E OFN) | AQUECIDO | Conexão boner inferior |  | 11/04/2022 14:43 - 0325248 - Relatório de inspeção termográfica disponível no portal SMA realizado dia 07/04/2022 COD W0407-1-2-3-CTP | WO407-1-2-3-CTP
1 | 200025124 | ED | 11/04/2022 | PSO | CB 3BTUZ 125/150SP (AUXILIAR L1 E OFN) | AQUECIDO | Cabo aquecido no Carregador |  | 11/04/2022 14:41 - 0325248 - Relatório de inspeção termográfica disponível no portal SMA realizado dia 07/04/2022 COD W0407-1-2-3-CTP | WO407-1-2-3-CTP
1 | 200025121 | ED | 11/04/2022 | PSO | SISTEMA DE BATERIAS | AQUECIDO | Carregador de baterias modernização capa |  | 11/04/2022 14:38 - 0325248 - Relatório de inspeção termográfica disponível no portal SMA. COD W0407-1-2-3-CTP | WO407-1-2-3-CTP
2 | 200028458 | ED | 19/04/2022 | CKB | CB TPR 125VB 200-350ZN AUX (CKB IMG AIP) | AQUECIDO | CB-2 SOBREAQUECENDO
15 | 200069287 | EC | 09/07/2022 | IGT | CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS | OUTROS | IGT F61/AARU bloqueado | transferir | 09/07/2022 05:28 - 0240617 - Já foi rearmado uma vez.
15 | 200053223 | EC | 05/06/2022 | IGT | CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS | OUTROS | Curto circuitador B90 atuado | transferir | 05/06/2022 00:58 - 0250281 - Curto circuitador B90 atuado com abertura e bloqueio dos 5 feeders. Sem OTM-2 na estação. FU aberta como carregadores de baterias devido à falta de opções no SAP.
1 | 200059777 | EC | 19/06/2022 | CCO | CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS | OUTROS | Sala baterias nova com alta temperatura |  | 19/06/2022 17:24 - 0234846 - Falha aberta a pedido do OPT Leandro que em inspeção identificou cheiro anormal e temperatura da sala elevada. | 19/06/2022 22:19 - 0220951 - DOGMTMTSRENRNP - Encontrado baterias de nº 1 a 120 na parte anterior da sala borbulhando, o sistema de exaustão da sala estava desligado, o mesmo foi ligado. O eletrólito das baterias citadas está com nível abaixo do mínimo e o carregador estava em automático, sendo que há um recado na porta do mesmo que este deve ficar em flutuação. O carregador foi colocado em flutuação e as baterias passaram a borbulhar menos. 19/06/2022 22:21 - 0220951 - DOGMTMTSRENRNP - Antes de ligar a exaustão a temperatura da sala estava alta e havia um cheiro muito forte na mesma. Efetuado medição das tensões de consumidor, bateria e entrada e estão todas normais. Nível do eletrólito das baterias permanece baixo.
1 | 200054115 | EC | 07/06/2022 | CCO | CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS | ALARME NAO REPOE | Alarme bateria FEI-3 |  | 07/06/2022 07:56 - 0248537 - Nota aberta a pedido do OPT/COM. | 07/06/2022 10:49 - 0254545 - DOGMTMTSRENRNP - Sistema FEI-3 sinalizando alarme 'End of theoretical battery service life'. Efetuado reposição pelo sinótico porém o mesmo persiste. Em atuação com a equipe de preventiva de baterias, verificado tensão de 448Vcc no banco correspondente. No entanto, muitas células apresentam sinais de deterioração e baixo nível do fluído.
2 | 200052337 | EC | 03/06/2022 | AIP | CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS | USCC SINALIZA FUGA A TERRA | SBT USCC SINALIZA FULGA TERRA |  |  | 03/06/2022 12:58 - 0231057 - DOGMTMTSRENRNP - Tensão saida 133,7 Vcc; + / T= 86 Vcc; - / T=47 Vcc Foram isolados o Painel de Balizamento e Rota de Fuga, porem defeito continua. 03/06/2022 17:44 - 0220951 - DOGMTMTSRENRNP - Foram desligados os circuitos do CCM-VP e QCB e não houve alteração nos valores de tensão citados anteriormente.Para após comercial. 04/06/2022 05:52 - 0246135 - DOGMTMTSRENRNP - NA - Para pesquisa foram desligados os circuitos no QDCC porém desequilíbrio +86Vcc e -47Vcc persiste. Alarme de defeito a terra apagou na USCC durante atuação. 04/06/2022 14:15 - 0231057 - DOGMTMTSRENRNP - Não ocorreu no turno 04/06/2022 21:44 - 0220951 - DOGMTMTSRENRNP - não ocorreu no turno. 06/06/2022 05:14 - 0230999 - DOGMTMTSRENRNP - segundo o CCO não ocorreu no turno.
1 | 200020378 | EC | 01/04/2022 | JPA | CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS | OUTROS | BAT COM FLUIDO ABAIXO DO MINIMO. |  |  | 01/04/2022 22:06 - 0229044 - Todas baterias do banco referente à UPS da modernização estão com nível de solução mínimo (algumas um pouco abaixo do mínimo). tensão de saída do banco: 132 Vcc. UPS encontra-se em MANUAL e FLUTUAÇÃO.
1 | 200019248 | EC | 30/03/2022 | TUC | CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS | OUTROS | BANCO DE BATERIAS |  | 30/03/2022 16:42 - 0251139 - Baterias com fluído abaixo no nível mínimo. - BAT 01 a 30 - BAT 31 a 44 - BAT 46 a 60 | 30/03/2022 18:24 - 0178601 - Banco de baterias FULGURIS da UPS, com várias baterias com nível baixo de eletrólito, conforme descrito pela OBS da operação. Verificada UPS em Flutuação Manual. U=262volts, I=0,6 A
1 | 200066326 | EC | 2022-07-03 | TRD | SISTEMA NOBREAK-INVERSOR | OUTROS | UPS acionado sist smart/IO |  | 03/07/2022 22:39 - 0244892 - DOGMTMTSRENRNP - Foi aberta esta nota devido o fechamento indevido da nota 200066309 -TRD-4NB SISTEMA NOBREAK-INVERSOR OUTROS No Break CBTC SMART/IO não segura carga A UPS transferiu para rede durante o TAS de YCE com alarme de sobrecarga rápida e derrubou o SMART I/O, fica para testes após comercial. 04/07/2022 23:46 - 0329260 - DOGMTMTSRENRNP - Com o disjuntor principal AC desarmado, ao forçar a partida da UPS no painel, o inversor não consegue partir, sinalizando sobrecarga. Ao medir a tensão que vem das baterias, a tensão diminui de 240Vdc para 203Vdc. Detectado que o banco de baterias da UPS está com diversas células com oxidação nos polos, e algumas estão com carga abaixo de 1,6Vdc.
2 | 200006337 | EC | 2022-04-26 | SAC | SISTEMA NOBREAK-INVERSOR | SEM TENSAO DE ENTRADA | Retificador 1 falta vcc |  | 26/04/2022 13:21 - 0214560 - Capacitor CF1 do Retificador 1 em curto-circuito. RET1 ficou desligado com cartão de impedimento. Capacitor EPCOS 91,5uF ref. B32340C3051A080 PhiCap. 26/04/2022 13:27 - 0240161 - Foto do capacitor em anexo. 26/04/2022 13:58 - 0214560 - cod estoque 10059664 29/04/2022 05:21 - 0254537 - DOGMTMTSRENRNP - Retirado os fusíveis FF1,FF2 e FF3 e ligado retificador. Ag material.
FINL
TRATAR
ERRO SAP